关于中原镇中心幼儿园综合楼工程材料检测服务的报价函

致：琼海市城市投资运营有限公司

工程名称：中原镇中心幼儿园综合楼工程

工程建设规模与内容：新建一栋综合楼，总建筑面积为 3207.24㎡，其中地上建筑面积为2815.67㎡，地下建筑面积为 391.57㎡;建筑层数3层，建筑高度为12.9米，其中第一层为三间教室、厨房、办公室及其他用房，二至三层主要为教室及办公用房，新增270个学位。主要建设内容包括土建工程、安装工程及室外配套工程。

工作内容：工程原材料检测、工程现场检测

计费依据：参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》的收费标准计取。

检测报价：          元。（报价明细详见附件1）

服务承诺：

1.本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。最终合同结算价按照实际完成的检测项目、数量、报价单价和下浮率计取，如最终合同结算价高于本报价，则以本报价作为最终合同结算价；如最终合同结算价低于本报价，则按照实际完成情况结算。

2.如果我司取得本项目的检测工作，我司承诺工程质量达到合格标准、国家行业质量验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。

报价单位：          （盖章）

法定代表人：  （签字或签章）

时间： 2025年    月    日

联系人：

联系电话：

附件1：

中原镇中心幼儿园综合楼工程检测服务报价明细

| 序号 | 检验项目 | 检测参数 | 单位 | 检测 数量 | 2021版标准单价六折下浮（元） | 报价单价（元） | 报价合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑材料及构配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | 细度、凝结时间、安定性、标稠、胶砂强度 | 组 | 2 | 288 |  |  |  |
| 2 | 钢筋焊接接头 | 抗拉强度 | 组 | 3 | 60 |  |  |  |
| 3 | 钢筋原材 | 抗拉强度、屈服强度、冷弯、反向弯曲、伸长率、重量偏差 | 组 | 24 | 288 |  |  |  |
| 4 | 钢筋机械连接接头 | 抗拉强度 | 组 | 45 | 60 |  |  |  |
| 5 | 混凝土试件 | 抗压强度 | 组 | 9 | 30 |  |  |  |
| 6 | 抗渗混凝土 | 抗渗等级 | 组 | 2 | 180 |  |  |  |
| 7 | 聚合物水泥防水涂料 | 外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水 | 组 | 2 | 540 |  |  |  |
| 8 | 砂浆试件 | 抗压强度 | 组 | 2 | 18 |  |  |  |
| 9 | 砂浆配合比 | 配合比设计 | 组 | 1 | 180 |  |  |  |
| 10 | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水率、氯化物含量、堆积密度 | 组 | 1 | 600 |  |  |  |
| 11 | 弹性体防水卷材 | 外观、尺寸、拉伸/力、最大拉力时延伸率、厚度、不透水性 | 组 | 2 | 546 |  |  |  |
| 12 | 湿铺防水卷材 | 不透水性、厚度、拉力、延伸率（两个方向） | 组 | 1 | 510 |  |  |  |
| 13 | 蒸压灰砂砖和实心砌块 | 外观质量、抗压强度 | 组 | 1 | 180 |  |  |  |
| 14 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度等级、密度、含水率（含加工费） | 组 | 1 | 660 |  |  |  |
| 15 | 土工击实 | 最大干密度、最佳含水率 | 组 | 1 | 300 |  |  |  |
| 16 | 压实度 | 回填土压实度检验（环刀法） | 点 | 3 | 54 |  |  |  |
| 17 | 电线 | 导体结构、护套厚度、绝缘厚度、绝缘电压、标志检验 | 组 | 2 | 468 |  |  |  |
| 18 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、自熄时间 | 组 | 1 | 876 |  |  |  |
| 19 | PVC-U 管件 | 外观、规格尺寸、落锤冲击、坠落试验 | 组 | 2 | 336 |  |  |  |
| 20 | 排水用 PVC-U 管材 | 外观、规格尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸强度 | 组 | 2 | 876 |  |  |  |
| 21 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 外观、规格尺寸、静液压试验（1h）、纵向回缩率 | 组 | 2 | 780 |  |  |  |
| 22 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管件 | 外观、规格尺寸、液压试验 | 组 | 2 | 660 |  |  |  |
| 23 | 双壁波纹管 | 外观、规格尺寸、环刚度 | 组 | 1 | 600 |  |  |  |
| 24 | 绝缘用泡沫塑料 | 抗压、压缩强度 | 组 | 1 | 180 |  |  |  |
| 25 | 电缆 | 颜色、导体结构、护套厚度、绝缘厚度、导体电阻、绝缘电压、标志检验 | 组 | 2 | 510 |  |  |  |
| 26 | JDG、KBG热镀锌金属导线管 | 结构、尺寸、弯曲试验、电气性能 | 组 | 1 | 600 |  |  |  |
| 27 | 屋得保耐候外墙乳胶漆W4 | 容器中状态、施工性、对比率、低温贮存稳定性、干燥时间、耐碱性、耐洗刷性 | 组 | 1 | 735 |  |  |  |
| 28 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材 | 外观、平均外径、壁厚 | 组 | 1 | 150 |  |  |  |
| 29 | 金装净味5合1内墙乳胶漆V2 | 容器中状态、施工性、对比率、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性(3次循环)、干燥时间(表干) | 组 | 1 | 735 |  |  |  |
| 30 | 内墙腻子粉 | 粘结强度(标准状态)、粘结强度(浸水后)、容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、打磨性、耐水性、低温贮存稳定性、初期干燥抗裂性(3h) | 组 | 1 | 987 |  |  |  |
| 31 | 外墙腻子粉 | 容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性(96h)、耐碱性、粘结强度、低温贮存稳定性 | 组 | 1 | 927 |  |  |  |
| 32 | 90系列隔热铝合金窗 | 传热系数 | 组 | 1 | 4200 |  |  |  |
| 33 | 蒸压加气混凝土砌块 | 导热系数 | 组 | 1 | 600 |  |  |  |
| 34 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 绝缘厚度、电压试验、产地标志和电缆识别、标志连续性、耐擦性、清晰度 | 芯 | 3 | 468 |  |  |  |
| 35 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | 绝缘厚度、绝缘线芯电压试验、产地标志和电缆识别、标志连续性、耐擦性、清晰度 | 芯 | 5 | 468 |  |  |  |
| 36 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | 绝缘厚度、绝缘线芯电压试验、产地标志和电缆识别、标志连续性、耐擦性、清晰度 | 芯 | 5 | 468 |  |  |  |
| 二 | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 报价下浮率（%）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 最终报价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、报价单价可参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》文件计取； 报价单价为含税固定单价，已包含为完成检测服务工作内容所需的差旅费、人工费、设备费、服务费、管理费、利润、税金、报告编制费、技术工作费等各项相关费用； 3.标准单价已按参考收费标准中单价进行6折下浮后计价。 4、本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备以及工程实体质量等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |