关于博鳌镇规划十七路市政工程二期项目市政工程材料、道路工程

检测服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司

工程名称：博鳌镇规划十七路市政工程二期项目

工程建设规模与内容：新建一条市政道路，起点接规划十七路一期终点𝑘0+513.13，位于佰悦湾小区门口，终点接环岛旅游公路𝑘0+941.516，全长428.386m，设计速度30km/h，红线宽度为24m，双向四车道，道路左半幅现状已建好通车，本次设计实施范围为道路右半幅12m。

项目主要建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程及绿化工程等。项目总投资2602.39万元，其中，建安费为1647.61万元。

工作内容：工程原材料检测、工程现场检测

计费依据：参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》的收费标准6折后计取。

检测报价：          元。（报价明细详见附件1）

服务承诺：

1.本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。最终合同结算价按照实际完成的检测项目、数量、报价单价和下浮率计取，如最终合同结算价高于本报价，则以本报价作为最终合同结算价；如最终合同结算价低于本报价，则按照实际完成情况结算。

2.如果我司取得本项目的检测工作，我司承诺工程质量达到合格标准、国家行业质量验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。

报价单位：          （盖章）

法定代表人：  （签字或签章）

时间： 2026年    月    日

联系人：

联系电话：

附件1：博鳌镇规划十七路市政工程二期项目市政工程材料、道路工程检测服务报价明细

| 序号 | 检验项目 | 检测参数 | 单位 | 检测 数量 | 标准单价6折计算（元） | 报价单价 （元） | 报价合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土试块抗压（标养） | 抗压强度 | 组 | 6 | 30 |  |  |  |
| 2 | 混凝土试块抗压（同养） | 抗压强度 | 组 | 3 | 30 |  |  |  |
| 3 | 路缘石 | 抗压强度 | 组 | 2 | 300 |  |  |  |
| 4 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 3 | 18 |  |  |  |
| 5 | 砖 | 抗压强度 | 组 | 2 | 180 |  |  |  |
| 6 | 混凝土配合比 | 混凝土配合比设计 | 组 | 2 | 240 |  |  |  |
| 7 | 砂浆配合比 | 砂浆配合比 | 组 | 2 | 180 |  |  |  |
| 8 | 水泥 | 胶砂强度、细度、安定性、凝结时间、标准稠度 | 组 | 2 | 288 |  |  |  |
| 9 | 粗骨料 | 粗集料：筛分析、含泥量、针、片状颗粒含量、泥块含量、压碎值指标、坚固性 | 组 | 3 | 960 |  |  |  |
| 10 | 细骨料 | 细集料：筛分析、含泥量、泥块含量； | 组 | 2 | 300 |  |  |  |
| 11 | 矿粉 | 水洗法筛分、密度、塑性指数、亲水系数 | 组 | 1 | 600 |  |  |  |
| 12 | 粗集料＞2.36mm | 水洗法筛分、针片状、压碎值、密度、吸水率 | 组 | 2 | 546 |  |  |  |
| 13 | 细集料＜2.36mm | 水洗法筛分、密度、砂当量 | 组 | 2 | 366 |  |  |  |
| 14 | 沥青 | 针入度、延度、软化点、粘度、密度 | 组 | 2 | 1308 |  |  |  |
| 15 | 粘层、透层、封层 | 破乳速度、黏度、蒸发残留物、与粗集料的粘附性 | 组 | 2 | 1374 |  |  |  |
| 16 | 沥青混合料 | 混合料配料试验 | 组 | 2 | 9000 |  |  |  |
| 17 | 沥青混合料 | 马歇尔试验、沥青用量、矿料级配。 | 组 | 2 | 3312 |  |  |  |
| 18 | 石材 | 外观尺寸、 饱和抗压强度、饱和 抗折强度、体积密度 、吸水率等 | 组 | 1 | 780 |  |  |  |
| 19 | 特殊路基 | 地基承载力（重型动力触探） | 点 | 8 | 600 |  |  |  |
| 20 |  | 压实度 | 点 | 12 | 120 |  |  |  |
| 21 |  | 击实：最大干密度、最佳含水率 | 组 | 1 | 300 |  |  |  |
| 22 | 土工织物 | 土工布：单位面积质量、厚度、断裂强力、断裂伸长率、CBR 顶破强力、撕破强力、垂直渗透系数 | 组 | 1 | 1578 |  |  |  |
| 23 | 土工格栅 | 单位面积质量、抗拉强度、伸长率、拉伸力、粘、焊点 极限剥离力 | 组 | 1 | 732 |  |  |  |
| 24 | 路基/路床/基础 | 压实度 | 点 | 100 | 120 |  |  |  |
| 25 |  | 击实 | 组 | 2 | 300 |  |  |  |
| 26 |  | 含水率、液限、塑限、 CBR 试验 | 组 | 1 | 1176 |  |  |  |
| 27 |  | 弯沉 | 点 | 86 | 36 |  |  |  |
| 28 | 沥青混合料基层（AC-20） | 压实度 | 点 | 4 | 270 |  |  |  |
| 29 |  | 弯沉 | 点 | 86 | 36 |  |  |  |
| 30 |  | 厚度 | 点 | 4 | 246 |  |  |  |
| 31 | 沥青混合料面层(AC-13) | 压实度 | 点 | 4 | 270 |  |  |  |
| 32 |  | 平整度 | 点 | 8 | 24 |  |  |  |
| 33 |  | 厚度 | 点 | 4 | 246 |  |  |  |
| 34 |  | 弯沉 | 点 | 86 | 36 |  |  |  |
| 35 |  | 路面抗滑性能( 摆式仪法) | 点 | 8 | 72 |  |  |  |
| 36 |  | 构造深度 | 点 | 8 | 120 |  |  |  |
| 37 | 级配砂砾及级配砾石 | 配合比设计 | 组 | 1 | 1500 |  |  |  |
| 38 |  | 厚度 | 点 | 5 | 30 |  |  |  |
| 39 |  | 压实度 | 点 | 5 | 120 |  |  |  |
| 40 |  | 弯沉 | 点 | 86 | 36 |  |  |  |
| 41 | 水泥稳定碎石 | 压实度 | 点 | 2 | 120 |  |  |  |
| 42 |  | 弯沉 | 点 | 172 | 36 |  |  |  |
| 43 |  | 7d 无侧限抗压强度 | 组 | 5 | 360 |  |  |  |
| 44 |  | 厚度 | 点 | 9 | 30 |  |  |  |
| 45 |  | 配合比设计 | 组 | 2 | 2700 |  |  |  |
| 46 | 铺砖 | 平整度 | 点 | 43 | 24 |  |  |  |
| 47 | 种植土 | PH值、含盐量、有机质、质地、土壤密度 | 组 | 1 | 1410 |  |  |  |
| 二、给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回填（土、砂） | 压实度 | 点 | 70 | 120 |  |  |  |
| 2 |  | 击实 | 组 | 1 | 300 |  |  |  |
| 3 |  | 砂的相对密度 | 组 | 1 | 210 |  |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土管 | 外观质量、尺寸偏差、外压荷载 | 组 | 3 | 1806 |  |  |  |
| 5 | 检查井 | 抗压强度 | 组 | 3 | 1200 |  |  |  |
| 6 | 球墨铸铁管 | 抗拉强度、屈服强度、断裂伸长率 | 组 | 3 | 300 |  |  |  |
| 7 | 井盖 | 外观、尺寸、承载力 | 组 | 1 | 966 |  |  |  |
| 8 | 管道基础 | 地基承载力（轻型） | 点 | 10 | 300 |  |  |  |
| 9 | 管道压力 | 水压试验 | 米 | 200 | 15.6 |  |  |  |
| 10 | 污水管道 | 闭水试验 | 管段 | 5 | 1206 |  |  |  |
| 11 | 防坠落网 | 断裂强力、冲击性能 | 组 | 1 | 600 |  |  |  |
| 12 | 砌体结构 | 抗压强度 | 组 | 10 | 18 |  |  |  |
| 13 | 阀门 | 壳体试验、密封试验 | 组 | 1 | 96 |  |  |  |
| 三、电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线电缆 | 绝缘厚度、绝缘电阻、 电压试验 、标称截面积、导体电阻 | 芯 | 8 | 510 |  |  |  |
| 2 | 电工套管、线管、导管、线槽 | 维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回收率、环段热压缩力 | 组 | 2 | 906 |  |  |  |
| 3 |  | 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验 | 组 | 1 | 972 |  |  |  |
| 4 | MPP电力管 | 尺寸、落锤冲击性能、环刚度、压扁、维卡软化温度 | 组 | 2 | 1200 |  |  |  |
| 5 | 低压成套配电柜 | 绝缘电阻 | 组 | 2 | 300 |  |  |  |
| 6 | 接地装置 | 接地电阻 | 测点 | 11 | 186 |  |  |  |
| 7 | 地基承载力 | 地基承载力（轻型） | 点 | 11 | 300 |  |  |  |
| 8 | 热镀锌扁铁 | 尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 1 | 726 |  |  |  |
| 9 | 复合电缆支架 | 单臂承载重量（N） | 组 | 1 | 1770 |  |  |  |
| 10 | 热镀锌角铁 | 尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 1 | 726 |  |  |  |
| 四、交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志 | 净空高度、厚度、光度性能 | 组 | 2 | 306 |  |  |  |
| 2 | 标线 | 实体构件：标线线段长度、标线宽度、标线厚度、标线横向偏位、标线纵向间距、逆反射亮度系数、抗滑值 | 组 | 1 | 282 |  |  |  |
| 3 |  | 涂料（标线涂料）；遮盖率、色度性能、玻璃珠含量、抗滑性、不粘胎干燥时间、涂层外观、抗压强度 | 组 | 1 | 858 |  |  |  |
| 4 |  | 玻璃珠：外观要求、密度、粒径分布、成圆率、磁性颗粒含量、耐水性 | 组 | 1 | 504 |  |  |  |
| 5 | 交通标志基础 | 地基承载力 | 点 | 5 | 300 |  |  |  |
| 6 | 钢筋、钢材 | 抗拉强度、屈服强度、冷弯、反向弯曲、伸长率、重量偏差 | 组 | 5 | 288 |  |  |  |
| 7 | 螺栓、螺母 | 螺栓实物最小载荷、硬度 | 组 | 1 | 690 |  |  |  |
| 五 | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 报价下浮率（%）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 最终报价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、报价单价可参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》文件计取； 2、报价单价为含税固定单价，已包含为完成检测服务工作内容所需的差旅费、人工费、设备费、服务费、管理费、利润、税金、报告编制费、技术工作费等各项相关费用； 3.标准单价已按参考收费标准中单价进行6折下浮后计价。 4、本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备以及工程实体质量等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |