关于琼海市学前教育强基项目-7所幼儿园及配套设施项目-琼海市宝海路幼儿园项目建筑节能、室内环境空气质量、门窗物理性能、建筑幕墙检测服务的报价函

致：琼海市城市投资运营有限公司

工程名称：琼海市学前教育强基项目-7所幼儿园及配套设施项目-琼海市宝海路幼儿园项目

工程建设规模与内容：琼海市宝海路幼儿园项目，新建一栋540个学位的幼儿园，建筑层数为3层，总建筑面积7858.59㎡，主要建设内容包括土建工程、安装工程、园林绿化等基础设施配套工程。

工作内容：建筑节能、室内环境空气质量、门窗物理性能、建筑幕墙检测

计费依据：依据《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》的收费标准计取。控制价为134785.38元

下浮率：

检测报价：          元。（报价明细详见附件1）

服务承诺：如果我司取得本项目的节能检测工作，我司承诺确保检测报告文件满足国家和海南省有关规定验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。

报价单位：          （盖章）

法定代表人：  （签字或签章）

时间： 2026年    月    日

联系人：

联系电话：

附件1：琼海市学前教育强基项目-7所幼儿园及配套设施项目-琼海市宝海路幼儿园项目建筑节能、室内环境空气质量、门窗物理性能、建筑幕墙检测服务报价明细

| 琼海市学前教育强基项目-7所幼儿园及配套设施项目-琼海市宝海路幼儿园项目建筑节能及建筑幕墙检测服务报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测参数 | 抽样频率 | 单位 | 检测数量 | 含税单价 （6折下浮) | 小计（元） | 备注 |
| 一、墙体节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无机保温砂浆 I型 | 干密度、抗压强度、导热系数 | 同厂家、同品种产品，保温墙体面积5000m2以内抽检1次；每增加5000m2（不足亦按此计算），增加抽检1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 1 | 900 | 900 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 导热系数 | 同厂家、同品种产品，保温墙体面积5000m2以内抽检1次；每增加5000m2（不足亦按此计算），增加抽检1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 2 | 600 | 1200 |  |
| 构件热工性能 | 墙体传热系数 | 每单位工程同一保温构造的墙面抽一次或同一项目工程建筑面积每10000平方米抽检一次。 | 组 | 1 | 2700 | 2700 |  |
| 围护结构实体 | 保温层构造（钻 芯法） | 带保温层的外墙节能构造，每单位工程、每种类型外墙抽检3处，每单位工程、每种保温做法抽检不少于3处。 | 组 | 1 | 720 | 720 |  |
| 二、屋面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS） | 导热系数、压缩强度、密度、吸水率、燃烧性能 | 同厂家、同品种产品，屋面面积1000m2以内抽检1次；每增加1000m2应增加抽检1次 | 组 | 1 | 4194 | 4194 |  |
| 三、配电与照明节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 照度照明 | 照度、照明功率密度 | 每个典型功能区域不少于2处，且均匀分布，并具有代表性 | 组 | 12 | 420 | 5040 |  |
| 电缆电线 | 导体电阻 | 同一厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 组 | 2 | 144 | 288 |  |
| 灯具照明 | 灯具效率、照明设备谐波含量、照明初始光效、功率、功率因数、色温、显示指数 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）～2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加抽检1套（个）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。 | 组 | 2 | 7020 | 14040 |  |
| 四、门窗节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中空玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比 | 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次。 | 组 | 1 | 4800 | 4800 |  |
| 中空玻璃 | 中空玻璃密封性能 |  | 组 | 1 | 2520 | 2520 |  |
| 构件热工性能 | 门窗传热系数（标 定热箱法） | 同一厂家同一品种每一单位工程抽查不少于一组，或同一项目工程建筑面积每10000㎡抽查一组。 | 组 | 1 | 4200 | 4200 |  |
| 五、门窗物理三性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑门窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | 门窗总面积为500-2000㎡的工程，每增加500㎡加抽一组检测（增加不足500㎡但超过250㎡，加抽一组）门窗总面积在2000㎡以上，超过2000㎡，每增加1000㎡加抽一组检测（增加不足1000㎡但超过500㎡，同样加抽一组。 | ㎡ | 28.08 | 366 | 10277.28 | 门窗试件规格：1.2m*2.6m/樘*3樘/组，抽检3组。 |
| 六、室内环境质量检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内空气质量 | 氡、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC | 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。其中房间面积50㎡以下设置检测点1个，50-100㎡以内设置检测点2个，100㎡以上设置检测点3个。 | 点 | 34 | 1680 | 57120 |  |
| 七、通风与空凋节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风与空凋 | 风口风量 | 以风口数量为受检样本基数，抽样数量按表3.4.3 规定执行，且不同功能的系统不应少于2个 | 组 | 3 | 1080 | 3240 |  |
|  | 系统风量 | 以系统数量为受检样本基数，抽样数量按表3.4.3 规定执行，且不同功能的系统不应少于1个 | 组 | 3 | 1080 | 3240 |  |
| 八、建筑幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃幕墙 | 抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能 | 1、幕墙面积大于建筑外墙总面积50%或超过3000㎡的幕墙工程,同一工程的不同幕墙形式均应进行气密性能检测；2、规定对面积超过1000㎡的每种幕墙均进行检测 ；3、对于组合幕墙，只需要进行一个试件的检测即可；4、面对于不同幕墙种类的不同幅面，则要求分别进行检测；5、对于面积较小幅面，视情况可不分开对其进行检测。 | ㎡ | 7.95 | 918 | 7298.1 | 幕墙试件规格：2650mm*3000mm |
|  | 玻璃-传热系数 | 同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000 ㎡以内应复 检 1 次；面积每增加 3000 ㎡应增加 1次。同工程项目、 同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计 算抽检面积。 | 组 | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | 玻璃-密封性能 |  | 组 | 1 | 2520 | 2520 |  |
|  | 玻璃-可见光透射比、遮阳系数 |  | 组 | 1 | 4800 | 4800 |  |
|  | 保温岩棉-导热系数、密度、燃烧性能 |  | 组 | 1 | 2688 | 2688 |  |
| 合计（元）： |  |  | 134785.38 |  |  |  |  |
| 报价下浮率（%）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、报价单价可参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》文件计取； |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、报价单价为含税固定单价，已包含为完成检测服务工作内容所需的差旅费、人工费、设备费、服务费、管理费、利润、税金、报告编制费、技术工作费等各项相关费用； |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备以及工程实体质量等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |