关于琼海市职业教育提升项目一琼海市职业中等专业学校改扩建工程（2#综合楼、4#体育馆及园林绿化、室外配套设施）工程材料检测服务的报价函

致：琼海市城祥项目管理有限公司

工程名称：琼海市职业教育提升项目一琼海市职业中等专业学校改扩建工程

工程建设规模与内容：新建建筑面积58804.98m²(地上建筑面积53639.01m²，地下建筑面积5165.97m²)。新建建筑共计11栋(教学实训楼1栋，综合楼1栋，图书楼1栋，学生宿舍3栋，教师周转房1栋，学校食堂1栋，体育馆1栋，训练房1栋，主席台1栋)及配套用房(湿地公厕、学校大门、人防出入口)，同时建设室外道路、场地硬化、围墙、挡土墙、绿化、运动场、水电等基础设施工程，项目总投资41561.56万元。其中建安费29178.04万元。

工作内容：工程材料检测

计费依据：参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》的收费标准6折后计取。

检测报价：          元。（报价明细详见附件1）

服务承诺：

1.本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。最终合同结算价按照实际完成的检测项目、数量、报价单价和下浮率计取，如最终合同结算价高于本报价，则以本报价作为最终合同结算价；如最终合同结算价低于本报价，则按照实际完成情况结算。

2.如果我司取得本项目的检测工作，我司承诺工程质量达到合格标准、国家行业质量验收标准。在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假、后果自负。

报价单位：          （盖章）

法定代表人：  （签字或签章）

时间： 2026年    月    日

联系人：

联系电话：

附件1：

| 琼海市职业中等专业学校改扩建工程 （2#综合楼、4#体育馆及园林绿化、室外配套设施）工程检测服务报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 试验内容 | 单位 | 检测数量 | 2021版标准单价6折下浮（元） | 报价单价（元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 一、建筑材料及构配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋原材 | 抗拉强度、屈服强度、冷弯、反向弯曲、伸长率、重量偏差 | 组 | 60 | 288 |  |  |  |
| 2 | 钢筋机械连接接头 | 抗拉强度 | 组 | 100 | 60 |  |  |  |
| 3 | 钢筋焊接接头检验 | 抗拉强度 | 组 | 60 | 60 |  |  |  |
| 4 | 水泥 | 细度、凝结时间、安定性、标稠、胶砂强度 | 组 | 4 | 288 |  |  |  |
| 5 | 混凝土外加剂 | 高效减水剂：pH值、密度(或细度)、含固量(或含水率)、减水率； 高效减水剂、凝结时间差。 | 组 | 1 | 780 |  |  |  |
| 6 | 膨胀剂 | 膨胀剂：水中7d限制膨胀率和细度 | 组 | 1 | 420 |  |  |  |
| 7 | 混凝土用矿物掺合料 | 粉煤灰：细度、需水量比、烧失比、安定性（C类粉煤灰） | 组 | 1 | 420 |  |  |  |
| 8 | 粗骨料/建设用石 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量 | 组 | 2 | 600 |  |  |  |
| 9 | 细骨料/建设用砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、含水率、氯化物含量、堆积密度 | 组 | 2 | 600 |  |  |  |
| 10 | 混凝土配合比设计 | 配合比设计、试配（C10～C35强度） | 组 | 4 | 240 |  |  |  |
| 11 | 抗渗混凝土试件 | 混凝土抗水性能/抗渗等级 | 组 | 20 | 180 |  |  |  |
| 12 | 混凝土抗压试件 | 抗压强度 | 组 | 80 | 30 |  |  |  |
| 13 | 同养试块 | 抗压强度 （同养试块） | 组 | 40 | 30 |  |  |  |
| 14 | 砖 | 抗压强度（承重墙体的多孔砖、蒸压普通砖、蒸压灰砂砖和实心砌块等各类砖砌体），最小壁厚及最小肋厚（非烧结含孔块材），孔洞率（承重多孔砖和小砌块） | 组 | 2 | 180 |  |  |  |
| 15 | 砂浆配合比设计 | 砂浆配合比设计 | 组 | 4 | 180 |  |  |  |
| 16 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 20 | 18 |  |  |  |
| 17 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度等级、密度、含水率（含加工费） | 组 | 2 | 660 |  |  |  |
| 18 | 钢塑复合压力管 | 外观/颜色、尺寸、环刚度、静液压试验 | 组 | 2 | 1260 |  |  |  |
| 19 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 外观、颜色、几何尺寸、静液压强度、纵向回缩率 | 组 | 2 | 810 |  |  |  |
| 20 | 钢管 | 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、尺寸 | 组 | 3 | 960 |  |  |  |
| 21 | 排水用PVC-U管材 | 外观、规格尺寸、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化温度、拉伸强度 | 组 | 3 | 1206 |  |  |  |
| 22 | PVC-U管件 | 外观、规格尺寸、落锤冲击、坠落试验 | 组 | 3 | 336 |  |  |  |
| 23 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管材 | 外观、规格尺寸、静液压试验（1h）、纵向回缩率 | 组 | 2 | 780 |  |  |  |
| 24 | 冷热水用聚丙烯(PP-R)管件 | 外观、规格尺寸、液压试验 | 组 | 2 | 660 |  |  |  |
| 25 | 电缆 | 颜色、导体结构、护套厚度、绝缘厚度、导体电阻、绝缘电压、标志检验 | 组 | 2 | 510 |  |  |  |
| 26 | 土工击实 | 最大干密度、最佳含水率 | 组 | 2 | 300 |  |  |  |
| 27 | 压实系数检验 | 回填土压实系数检验（环刀法） | 点 | 72 | 54 |  |  |  |
| 28 | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 外观、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、冲击性能、弯曲性能、跌落性能、自熄时间 | 组 | 2 | 876 |  |  |  |
| 29 | 防水涂料 | 外观、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水 | 组 | 2 | 540 |  |  |  |
| 30 | 弹性体防水卷材 | 外观、尺寸、拉伸/力、最大拉力时延伸率、厚度、不透水性 | 组 | 2 | 546 |  |  | 2个方向 |
| 31 | 湿铺防水卷材 | 外观、尺寸、不透水性、厚度、拉力、延伸率（两个方向） | 组 | 2 | 546 |  |  | 2个方向 |
| 32 | 地砖、墙砖 | 尺寸、外观、吸水率、破坏强度和断裂模数 | 组 | 4 | 816 |  |  |  |
| 33 | 电气线管、导管、线槽 | 尺寸、冲击性能、抗拉强度、压力试验、弯曲性能 | 组 | 3 | 1026 |  |  | JDG管 |
| 34 |  | 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验 | 组 | 3 | 972 |  |  | SC |
| 35 | 电气设备交接试验 | 绝缘电阻 | 回路•组 | 4 | 300 |  |  |  |
| 36 |  | 接地电阻 | 测点 | 4 | 186 |  |  |  |
| 37 | 太阳能光伏 系统 | 光伏组件光电转化效率 | 个 | 1 | 2100 |  |  |  |
| 38 |  | 最大功率 | 个 | 1 | 1200 |  |  |  |
| 39 |  | 系统电气效率 | 个 | 1 | 2040 |  |  |  |
| 40 | 金属脚手架扣件 | 扣件抗滑、扣件抗破坏性能、扣件扭转刚度性能、扣件抗拉性能、扣件扭力矩、底座抗压性能 | 组 | 3 | 3834 |  |  |  |
| 41 | 钢管 | 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验 | 组 | 1 | 900 |  |  |  |
| 42 | 安全网 | 规格尺寸、质量、筋绳间距、耐冲击性能、耐贯穿性、系绳断裂强力、断裂伸长率、开眼环扣强力、梯形法撕裂强力、接缝部位抗拉强力 | 组 | 2 | 1800 |  |  |  |
| 43 | 安全帽及安全带 | 外观结构及尺寸、冲击吸收性能、耐穿刺性能、下颏带的强度、侧向刚性（常温）、安全绳静态负荷、整体静态负荷、整体动态负荷 | 组 | 2 | 3786 |  |  |  |
| 44 | 建筑用水、二次供水 | PH值、色度、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、氯化物、硫酸盐 | 组 | 1 | 1590 |  |  |  |
| 45 | 低压流体输送用焊接钢管（热浸镀锌） | 尺寸测量、弯曲试验、压扁试验、拉伸试验、镀锌层厚度、镀锌层均匀性 | 组 | 3 | 1380 |  |  |  |
| 46 | 圆钢 | 尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 1 | 726 |  |  |  |
| 47 | 接地扁铁 | 尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 1 | 726 |  |  |  |
| 48 | 石油沥青 | 在容器中状态、干燥时间、施工性、粘结强度 | 组 | 1 | 261 |  |  |  |
| 49 | 灌浆料 | 抗压强度 | 组 | 2 | 90 |  |  |  |
| 50 | 碳素结构钢 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、冲击性能 | 组 | 5 | 378 |  |  |  |
| 51 | 直缝焊管 | 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、尺寸 | 组 | 2 | 960 |  |  |  |
| 52 | 焊接钢管 | 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验、尺寸 | 组 | 2 | 960 |  |  |  |
| 53 | 高强螺栓 | 紧固轴力（扭剪型）、扭矩系数（大六角头型） | 组 | 1 | 1500 |  |  |  |
| 54 | 对拉螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 55 | 花篮螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 56 | 膨胀螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 57 | 镀锌螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 58 | 塑料膨胀螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 2 | 480 |  |  |  |
| 59 | 六角螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 60 | 镀锌精制六角头螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 61 | 预拼装用高强度螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 62 | 拉爆螺栓 | 螺栓实物最小载荷 | 组 | 1 | 480 |  |  |  |
| 63 | 低合金钢焊条 | 熔敷金属力学性能、V型缺口冲击、化学元素分析 | 组 | 1 | 2760 |  |  |  |
| 64 | 粉状型建筑胶粘剂 | 粘结强度 | 组 | 1 | 180 |  |  |  |
| 65 | 吸音板（碳钙复合吸音板、聚酯纤维吸声板、矿棉吸音） | 甲醛释放量 | 组 | 1 | 3600 |  |  |  |
| 66 | 防霉涂料 | 在容器中状态、干燥时间、施工性、粘结强度 | 组 | 1 | 261 |  |  |  |
| 67 | 石膏砂浆 | 抗压强度 | 组 | 1 | 18 |  |  |  |
| 68 | PCV地胶 | 尺寸、外观、面质量偏差、加热尺寸变化率、弯曲性、 | 组 | 1 | 780 |  |  |  |
| 69 | 衬塑钢管 | 外观、尺寸、塑层厚度、静液压强度 | 组 | 2 | 750 |  |  |  |
| 70 | 镀锌桥架 | 机械荷载试验 | 组 | 3 | 1200 |  |  |  |
| 71 | 钢材（低合金热轧厚钢板、镀锌方管、无缝钢管、热镀锌方钢、槽钢、彩钢板） | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能、冲击性能 | 组 | 6 | 378 |  |  |  |
| 72 | PVC-U双壁中空螺旋消音管 | 外观、颜色、管材尺寸、密度、纵向回缩率、落锤冲击试验、维卡软化温度、拉伸屈服应力、断裂伸长率 | 组 | 1 | 1206 |  |  |  |
| 73 | 自流平水泥 | 强度（抗压、抗折）、流动度 | 组 | 1 | 210 |  |  |  |
| 二、主体结构及装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构实体 | 抗压强度 （实体回弹） | 构件 | 48 | 240 |  |  |  |
| 2 |  | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 30 | 300 |  |  |  |
| 3 |  | 板厚 | 构件 | 9 | 120 |  |  |  |
| 4 | 后锚固件试验 | 后置螺栓(锚栓)连接件锚固力 | 根 | 30 | 900 |  |  |  |
| 5 |  | 拉结筋植筋拉拔试验 | 根 | 63 | 300 |  |  |  |
| 6 | 粘结与锚固 | 饰面砖粘结强度 | 组 | 2 | 1200 |  |  |  |
| 7 | 抹灰 | 粘结强度 | 组 | 2 | 1500 |  |  |  |
| 8 | 扶手、栏杆 | 水平抗推力 | 构件 | 2 | 1200 |  |  |  |
| 9 | 改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性 | 组 | 2 | 1146 |  |  |  |
| 10 | 建筑室内、外腻子粉 | 容器中状态、干燥时间、施工性、储（贮）存稳定性、初期干燥抗裂性、耐水性、打磨性 | 组 | 2 | 627 |  |  |  |
| 11 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 | 组 | 2 | 636 |  |  |  |
| 12 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性 | 组 | 2 | 516 |  |  |  |
| 13 | 聚合物水泥防水砂浆 | 凝结时间、粘结强度、抗渗压力、抗压强度、抗折强度、耐热性 | 组 | 2 | 1320 |  |  |  |
| 14 | SBS改性沥青防水胶 | 固体含量、耐热度、不透水性、粘结强度、低温柔度、断裂伸长率 | 组 | 1 | 924 |  |  |  |
| 15 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 固体含量、延伸性、耐热性、低温柔性 | 组 | 1 | 450 |  |  |  |
| 16 | 粘结砂浆 | 粘结强度、抗压强度 | 组 | 1 | 258 |  |  |  |
| 17 | 安石粉 | 放射性 | 组 | 1 | 732 |  |  |  |
| 18 | 石膏抹灰 | 细度、凝结时间、抗折强度、抗压强度 | 组 | 1 | 450 |  |  |  |
| 19 | 玻璃纤网格布 | 力学性能、抗腐蚀性能 | 组 | 1 | 780 |  |  |  |
| 20 | 聚苯乙烯板 | 导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能（可燃性） | 组 | 2 | 4434 |  |  |  |
| 21 | 岩棉板 | 导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能（不燃性） | 组 | 1 | 2928 |  |  |  |
| 22 | 隔音涂料 | 容器中状态、干燥时间、耐水性、耐碱性 | 组 | 1 | 291 |  |  |  |
| 23 | 真石面漆 | 容器中状态、施工性、表干时间、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、吸水量 | 组 | 2 | 621 |  |  |  |
| 24 | 真石漆 | 容器中状态、施工性、表干时间、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、吸水量 | 组 | 2 | 621 |  |  |  |
| 25 | 石膏板 | 外观质量、尺寸偏差、面密度、含水率、断裂荷载、护面纸与石膏芯的粘结、放射性、遇火稳定性 | 组 | 2 | 2844 |  |  |  |
| 26 | 美缝剂 | 表干时间、固体含量 | 组 | 1 | 150 |  |  |  |
| 27 | 环氧地坪漆 | 附着力、粘结强度、涂膜外观、容器中状态、抗压强度 | 组 | 1 | 546 |  |  |  |
| 28 | 劈开砖 | 放射性 | 组 | 1 | 732 |  |  |  |
| 29 | 木地板 | 燃烧性能 | 组 | 1 | 3534 |  |  |  |
| 30 | 墙砖胶 | 拉伸粘结强度、浸水后的拉伸粘结强度、晾置时间后拉伸粘结强度 | 组 | 1 | 960 |  |  |  |
| 31 | 预制混凝土组合壳柱 | 试块 | 组 | 20 | 30 |  |  |  |
| 32 | 防火涂料 | 粘结强度、抗压强度 | 组 | 1 | 360 |  |  |  |
| 33 |  | 耐火极限 | 组 | 1 | 21000 |  |  |  |
| 34 | 花岗岩 | 体积密度、弯曲强度、干燥压缩强度、吸水率、耐磨性、放射性 | 组 | 1 | 2292 |  |  |  |
| 35 | 红丹防锈漆 | 在容器中状态、干燥时间、施工性、粘结强度 | 组 | 2 | 261 |  |  |  |
| 36 | 钢化玻璃 | 尺寸、外观、抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能。 | 组 | 1 | 954 |  |  |  |
| 37 | 高晶板 | 燃烧性能 | 组 | 1 | 2028 |  |  |  |
| 38 | 建筑胶 | 23℃拉伸粘结强度、粘结破坏面积、23℃最大拉伸强度时伸长率（以上为进场复验项目）；下垂度、硬度、表干时间 | 组 | 2 | 870 |  |  |  |
| 39 | 墙面、地面砖 | 尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度、放射性 | 组 | 3 | 1458 |  |  |  |
| 40 | 建筑用硅酮结构密封胶 | 23℃拉伸粘结强度、粘结破坏面积、23℃最大拉伸强度时伸长率（以上为进场复验项目）；下垂度、硬度、表干时间 | 组 | 1 | 870 |  |  |  |
| 41 | 铝单板 | 耐盐酸性、耐溶剂性、外观质量、尺寸偏差、附着力、耐冲击性 | 组 | 1 | 810 |  |  |  |
| 42 | 无机涂料 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、耐碱性、耐水性 | 组 | 1 | 621 |  |  |  |
| 43 | 建筑涂料 | 总挥发性有机化合物和游离甲醛限量 | 组 | 1 | 1086 |  |  |  |
| 44 | 铝合金建筑型材 | 规定非比例伸长应力，抗拉强度，断后伸长率 | 组 | 2 | 906 |  |  |  |
| 45 | 轻钢龙骨 | 外观质量、形状、尺寸、力学性能（静载试验）、抗冲击性、双面镀锌量 | 组 | 2 | 720 |  |  |  |
| 46 | 内、外墙漆 | 容器中状态、施工性、表干时间、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、粘结强度（标准状态）、吸水量 | 组 | 2 | 621 |  |  |  |
| 47 | 基层处理剂（界面剂） | 挥发性有机化合物(V0C)含量、不挥发物含量、干燥时间（表干、实干）、耐冲击性、划格试验、密度、铅笔硬度(擦伤) | 组 | 1 | 1170 |  |  |  |
| 48 | 室内空气质量 | 氡、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC | 点 | 30 | 1680 |  |  |  |
| 49 | 声环境 | 噪声级/A声级 | 点 | 4 | 840 |  |  |  |
| 50 | 预拌砂浆或成品砂浆 | 保水率、28d抗压强度、2h稠度损失率、抗压强度 | 组 | 2 | 456 |  |  |  |
| 51 |  | 砂浆试块抗压强度 | 组 | 10 | 18 |  |  |  |
| 52 | 预制墙板、叠合板 | 外观质量、尺寸偏差、干密度、抗压强度、干燥收缩值、导热系数、锈蚀面积、钢筋粘着力、纵向钢筋保护层厚度、抗冻性、结构性能 | 组 | 2 | 4740 |  |  |  |
| 53 | 照明开关 | 标记、防触电保护器、绝缘电阻、电气强度、机械强度、温升（K）、通断能力、正常操作、电气间隙、爬电距离 | 组 | 1 | 3000 |  |  |  |
| 54 | 插头、插座 | 标记、尺寸检查、防触电保护器、绝缘电阻、电气强度、机械强度、拔出插头力值（N）、耐热、电气间隙、爬电距离 | 组 | 1 | 2100 |  |  |  |
| 55 | 灯具 | 灯具效率、照明设备谐波含量、照明初始光效、功率、功率因数、色温、显示指数 | 组 | 2 | 7020 |  |  |  |
| 56 | 抗震支架 | 涂层厚度（抗震连接构件、抗震斜撑构件、管道连接构件） | 组 | 2 | 378 |  |  |  |
| 57 | 无纺布 | 位面积质量偏差率、厚度偏差率、标称断裂强度对应伸长率、断裂强度、撕破强力、顶破强力、等效孔径、垂直渗透系数 | 组 | 1 | 2364 |  |  |  |
| 58 | 挤塑聚苯板 | 导热系数、密度、压缩强度、燃烧性能 | 组 | 2 | 4434 |  |  |  |
| 三、市政工程材料（园林绿化及室外配套设施） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋原材 | 外观、尺寸、屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 组 | 5 | 342 |  |  |  |
| 2 | 混凝土试块抗压（标养） | 抗压强度 | 组 | 20 | 30 |  |  |  |
| 3 | 混凝土试块抗压（同养） | 抗压强度 | 组 | 10 | 30 |  |  |  |
| 4 | 沥青混合料 | 马歇尔试验、沥青用量、矿料级配 | 组 | 2 | 3312 |  |  |  |
| 5 |  | 沥青配合比设计 | 组 | 2 | 9000 |  |  |  |
| 6 | 沥青路面 | 厚度（取芯） | 点 | 10 | 246 |  |  |  |
| 7 |  | 弯沉 | 点 | 142 | 36 |  |  |  |
| 8 |  | 压实度 | 点 | 10 | 180 |  |  |  |
| 9 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 5 | 18 |  |  |  |
| 10 | 砖 | 抗压强度、抗折强度 | 组 | 2 | 360 |  |  |  |
| 11 | 水泥 | 胶砂强度、细度、安定性、凝结时间、标准稠度 | 组 | 2 | 288 |  |  |  |
| 12 | 粗集料 | 粗集料：筛分析、含泥量、针、片状颗粒含量、泥块含量、压碎值指标、坚固性； | 组 | 2 | 960 |  |  |  |
| 13 | 细集料 | 细集料：筛分析、含泥量、泥块含量； | 组 | 2 | 300 |  |  |  |
| 14 | 回填（土、砂） | 压实度 | 点 | 800 | 120 |  |  |  |
| 15 |  | 击实 | 组 | 3 | 300 |  |  |  |
| 16 |  | 砂的相对密度 | 组 | 3 | 210 |  |  |  |
| 17 | 地基基础 | 动力触探 | 点 | 20 | 300 |  |  |  |
| 18 |  | 土层锚杆承载力 | 根 | 10 | 2640 |  |  |  |
| 19 | 钢丝网骨架复合管 | 规格尺寸、静液压强度及爆破压力试验 | 组 | 3 | 660 |  |  |  |
| 20 | 钢筋混凝土管 | 抗压强度 | 组 | 3 | 1200 |  |  |  |
| 21 | 聚乙烯双壁波纹管管材 | 颜色、外观、尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验 | 组 | 3 | 756 |  |  |  |
| 22 | 塑料检查井 | 外观、尺寸、承载能力 | 组 | 3 | 966 |  |  |  |
| 23 | 井盖 | 外观、尺寸、承载力 | 组 | 3 | 966 |  |  |  |
| 24 | 管道基础 | 地基承载力（轻型） | 点 | 60 | 300 |  |  |  |
| 25 | 管道压力 | 水压试验 | 米 | 500 | 15.6 |  |  |  |
| 26 | 污水管 | 闭水试验 | 段 | 10 | 1206 |  |  |  |
| 27 | 电线电缆 | 绝缘厚度、绝缘电阻、电压试验、标称截面积、导体电阻 | 芯 | 20 | 510 |  |  |  |
| 28 | 电工套管、线管、导管、线槽 | 维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回收率、环段热压缩力 | 组 | 3 | 906 |  |  | PVC套管 |
| 29 |  | 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验 | 组 | 3 | 972 |  |  | SC |
| 30 | 低压成套配电柜 | 绝缘电阻 | 组 | 3 | 300 |  |  |  |
| 31 | 路灯 | 接地电阻 | 测点 | 14 | 186 |  |  |  |
| 32 | 种植土 | PH值、含盐量、有机质、质地、土壤密度 | 组 | 1 | 1410 |  |  |  |
| 四 | 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 报价下浮率（%）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 最终报价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、报价单价可参照《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价(2021版)》文件计取； 2、报价单价为含税固定单价，已包含为完成检测服务工作内容所需的差旅费、人工费、设备费、服务费、管理费、利润、税金、报告编制费、技术工作费等各项相关费用； 3.标准单价已按参考收费标准中单价进行6折下浮后计价； 4、本项目最终完成的涉及结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件、设备以及工程实体质量等检测项目、数量应符合国家、行业及海南省关于房屋建筑和市政基础设施工程的质量验收标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |